## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 土建 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 扉-1 工程量清单扉页
| 土建 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：土建 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段：柳湖办公楼改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
砌筑工程
1 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1.墙体类型:拆除房间门窗-砖封堵 |  | m3 | 9.66
2 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:卫生间蹲便踏步 |  | m3 | 0.84
分部小计
金属结构工程
1 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | 1.屋面-树脂瓦支撑 2.构件类型:镀锌方钢50*50*4 3.竖向间距暂按图集@500 |  | t | 11.711
2 | 010606001003 | 钢支撑、钢拉条 | 1.字体支撑 2.构件类型:镀锌方钢 |  | t | 2.251
3 | 010606001004 | 钢支撑、钢拉条 | 1.空调支架 2.构件类型:镀锌方钢 |  | t | 0.401
4 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.构件名称:钢架预埋 2.钢材品种、规格:300*200*8 |  | t | 2.266
5 | 010603003001 | 钢管柱 | 方形钢管□150*10 |  | t | 2.374
6 | 010604001001 | 钢梁 | 方形钢管□150*100*5 |  | t | 2.585
7 | 010603003002 | 钢结构除锈 | 1.钢结构除锈 2.Sa2.5 |  | t | 4.959
8 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.构件名称:柱和梁 2.油漆品种、刷漆遍数:环氧铁红底漆、环氧云铁中间漆、环氧面漆 |  | m2 | 67.68
9 | 010901003001 | 阳光板屋面 | 1.阳光板品种、规格:3mm阳光板 |  | m2 | 58.78
分部小计
门窗工程
1 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:新建木门 |  | m2 | 48.2
2 | 010801006001 | 门锁安装 | 1.锁品种:执手锁 |  | 个 | 43
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段：柳湖办公楼改造 |  |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸代号 2.门框、扇材质:钢制防盗门 |  | m2 | 12.64
4 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.门框、扇材质:钛镁合金推拉门 |  | m2 | 19.85
5 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸代号 2.框、扇材质:断桥铝合金窗 3.玻璃品种、厚度:6+9A+6 |  | m2 | 403.92
6 | 010802001002 | 金属(塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:M3200*2800 2.门框、扇材质:详见图纸 3.密码锁 |  | 樘 | 2
7 | 010802001004 | 金属(塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:M2100*2800 2.门框、扇材质:详见图纸 3.密码锁 |  | 樘 | 2
8 | 010802001005 | 金属(塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1600*2800 2.门框或扇外围尺寸:楼梯间 3.门框、扇材质:详见图纸 4.密码锁 |  | 樘 | 1
9 | 010808001001 | 木门窗套 | 1.门窗套展开宽度:400mm 2.面层材料品种、规格:7mm厚复合板 |  | m2 | 4.24
10 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:详见图纸 |  | m | 23.65
11 | 010807005001 | 金属格栅窗 | 1.框、扇材质:直径10不锈钢 |  | m2 | 48.6
12 | 010807005002 | 金属格栅窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:空调防护 2.框、扇材质:铝合金百叶 |  | m2 | 103.04
分部小计
屋面及防水工程
1 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:灰色树脂瓦 2.详见图纸 |  | m2 | 171.76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段：柳湖办公楼改造 |  |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS |  | m2 | 723.56
3 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 1.屋面封边 2.2mm氟碳铝板 |  | m2 | 451.41
4 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1.女儿墙内测 2.2mm钢板喷氟碳漆 |  | m2 | 134.8
5 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:PVC100 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:PVC100 |  | m | 108
6 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:空调冷凝水 |  | m | 95
分部小计
楼地面装饰工程
1 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.详见图纸 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800 |  | m2 | 253.02
2 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.详见图纸卫生间 2.面层材料品种、规格、颜色:400*800 |  | m2 | 74.65
3 | 011103002001 | 橡胶地板 | 1.50mm厚细石砼找平 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm塑胶卷材 |  | m2 | 92.35
4 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:300x600 芝麻黑石材 |  | m2 | 21.28
5 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:300x600 芝麻黑石材 |  | m2 | 8.64
6 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1.踢脚线高度:60 2.面层材料品种、规格、颜色:竹炭纤维 |  | m2 | 109.43
7 | 010507001001 | 散水、坡道 | 散水 1..60厚C15混凝土 2.150厚3:7灰土 |  | m2 | 101.98
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段：柳湖办公楼改造 |  |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
分部小计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:详见图纸外墙 |  | m2 | 1501.46
2 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:卫生间内墙详见图纸 |  | m2 | 345.14
3 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.详见图纸 2.面层材料品种、规格、颜色:审讯室墙面方形皮革防撞软包 |  | m2 | 113.57
4 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 1.面层材料品种、规格、颜色:铝塑板-包柱子 |  | m2 | 20.48
5 | 011210005001 | 成品隔断 | 部位:卫生间隔断 |  | m2 | 48.36
6 | 011210006001 | 其他隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:水泥板 |  | m2 | 38.36
7 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:石膏板 3.门上头假梁 |  | m2 | 52.56
分部小计
天棚工程
1 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.详见图纸 2.石膏板吊顶 |  | m2 | 503.08
2 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1.详见图纸 2.面层材料品种、规格:600*600铝扣板 |  | m2 | 212.6
3 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1.详见图纸 2.300*300铝扣板 |  | m2 | 106.08
4 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 1.维修吊顶 2.面层材料品种、规格:矿棉板12 |  | m2 | 30
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段：柳湖办公楼改造 |  |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:真石漆2遍 4.部位:所有外墙面 |  | m2 | 1614
2 | 011406001006 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2.部位:内墙 |  | m2 | 5840.9
3 | 011406001005 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2.部位:石膏板吊顶面刷油漆 |  | m2 | 504.02
4 | 011406001007 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2.部位:抹灰天棚 |  | m2 | 1566.12
分部小计
| A.15 | 其他装饰工程
1 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:详见图纸 |  | m2 | 15.31
2 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.部位:洗漱台开孔 |  | 个 | 25
3 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格:详见图纸 |  | m2 | 5.04
4 | 011508002001 | 有机玻璃字 | 1.镌字材料品种、颜色:6mm发光字 2.字体规格:1350*1350 3.固定方式:方钢支架，详见图纸 |  | 个 | 16
5 | 011507001001 | 1楼入警誓词 | 1.1楼入警誓词4.2*1.6m 2.8mmPVC覆亚克力膜 |  | 个 | 1
6 | 011507001002 | 1楼入警柱子 | 1.1楼入警柱子0.4*0.66m 2.8mmPVC覆亚克力膜 |  | 个 | 1
7 | 011507001003 | 1楼调解室 | 1.1楼调解室4*1.44m 2.8mmPVC覆亚克力膜 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段：柳湖办公楼改造 |  |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 011507001004 | 1楼大厅后墙 | 1.1楼大厅后墙1.8*3.6m 2.8mmPVC覆亚克力膜 |  | 个 | 1
9 | 011507001005 | 2楼处警十原则一 | 1.2楼处警十原则1*1.7m 2.8mmPVC覆亚克力膜 |  | 个 | 1
10 | 011507001008 | 2楼处警十原则二 | 1.2楼处警十原则二0.8*0.41m 2.8mmPVC覆亚克力膜 |  | 个 | 9
11 | 011507001006 | 公告栏 | 1.公告栏3.6*1.64m 2.8mmPVC覆亚克力膜 |  | 个 | 1
12 | 011507001007 | 十六字 | 1.十六字5.2*2.9m 2.4mm铝塑板+木板基层 |  | 个 | 1
13 | 011507001009 | 综合指挥室 | 1.综合指挥室5.2*2 2.10mmPVC |  | 个 | 1
14 | 011507001010 | 食堂4个宣传牌 | 1.食堂4个宣传牌0.4*0.6m 2.8mmPVC覆亚克力膜 |  | 个 | 4
15 | 011507001011 | 食堂大宣传牌 | 1.食堂大宣传牌3.6*1.42m 2.8mmPVC覆亚克力膜 |  | 个 | 1
16 | 011507001012 | 楼道背景墙一 | 1.楼道背景墙一5.2*2 2.8mmPVC覆亚克力膜 |  | 个 | 1
17 | 011507001013 | 楼道背景墙二 | 1.楼道背景墙二0.82*2.73m 2.8mmPVC覆亚克力膜 |  | 个 | 1
18 | 011507001014 | 六好工作目标 | 1.六好工作目标1.2*2.4m 2.8mmPVC覆亚克力膜 |  | 个 | 1
19 | 011507001015 | 社区警务工作原则 | 1.社区警务工作原则1*0.55m 2.8mmPVC覆亚克力膜 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段：柳湖办公楼改造 |  |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
20 | 011507001016 | 小警务大平安 | 1.小警务大平安2*0.87m 2.8mmPVC覆亚克力膜 |  | 个 | 1
21 | 011507001017 | 公安铁军忠诚向党 | 1.公安铁军忠诚向党1.5*1.5 2.8mmPVC覆亚克力膜 |  | 个 | 1
22 | 011507001018 | 人民警擦职业规范 | 1.人民警擦职业规范1.2*1.53m 2.8mmPVC覆亚克力膜 |  | 个 | 1
23 | 011507001019 | 四项目标 | 1.四项目标1.3*3.8 2.8mmPVC覆亚克力膜 |  | 个 | 1
24 | 011507001020 | 招牌 | 1.招牌0.73*10m 2.8mmPV+40cm铝铸警徽 |  | 个 | 1
25 | 011508004001 | 金属字 | 1.镌字材料品种、颜色:不锈钢发光字 2.字体规格:0.35*0.35m |  | 个 | 11
26 | 011508004002 | 金属字 | 1.镌字材料品种、颜色:不锈钢发光字 2.字体规格:0.6*0.6m |  | 个 | 8
27 | 011508004003 | 金属字 | 1.镌字材料品种、颜色:铝铸警徽 2.字体规格:0.8*0.8m |  | 个 | 1
28 | 011507001021 | 平面灯箱 | 1.平面灯箱0.6*0.9m 2.亚克力板吸塑灯箱 |  | 个 | 1
29 | 011507001022 | 立牌 | 1.立牌0.35*1.6m 2.铁皮弯折UV打印 |  | 个 | 1
30 | 011507001023 | 接待大厅背景墙 | 1.接待大厅背景墙 1.56*3.1m 2.8mm厚PVC拉丝银双色板+铝铸警徽 |  | 个 | 1
31 | 011507001024 | 户籍室背景墙 | 1.户籍室背景墙 1.3*4.6m 2.8mm厚PVC拉丝银双色板 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段：柳湖办公楼改造 |  |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
32 | 011507001025 | 景墙正面 | 景墙正面，4.05平方（字体高1.2m，宽0.65m） |  | 个 | 1
33 | 011507001026 | 景墙背面 | 景墙背面，字体高0.35m，宽0.35m，红色pvc |  | 个 | 1
分部小计
| A.16 | 拆除工程
1 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:墙体拆除 |  | m3 | 12.73
2 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:散水 |  | m2 | 101.98
3 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:拆除陶瓷地砖 |  | m2 | 311.09
4 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:内外墙漆拆除 |  | m2 | 7407.02
5 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:外墙油漆面及抹灰 |  | m2 | 1614.7
6 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.饰面材料种类:拆除内墙砖 |  | m2 | 460.34
7 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.饰面材料种类:拆除块料踢脚线 |  | m2 | 183.12
8 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除原消音板 |  | m2 | 49.5
9 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1.防水层种类:防水卷材机找平 |  | m2 | 681.92
10 | 011610002004 | 金属门窗拆除 | 1.门拆除 |  | 樘 | 54
11 | 011610002005 | 金属门窗拆除 | 1.窗拆除 |  | 樘 | 129
12 | 011610002006 | 金属门窗拆除 | 1.防盗窗拆除 |  | 樘 | 15
13 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:输料管50 |  | m | 94.85
14 | 011612001002 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:输料管100 |  | m | 108.4
15 | 011614003001 | 窗台板拆除 | 1.窗台板平面尺寸:石灰石理石 |  | m | 582.6
16 | 011612002001 | 空调拆装 | 1.空调拆除后安装 |  | 台 | 52
17 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.构件名称:屋面挑檐拆除 |  | m3 | 20.23
18 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除后垃圾 2.运距:10km |  | m3 | 300
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段：柳湖办公楼改造 |  |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
19 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除后垃圾垂直弃运 2.运距:15米以内 |  | m3 | 250
分部小计
措施项目
1 | 011701008001 | 外装饰吊篮 |  |  | m2 | 1614
2 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.搭设方式:内粉脚手架 |  | m2 | 7029.3
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(主要清单)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)
工程名称：土建 |  |  |  |  | 标段：柳湖办公楼改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段：柳湖办公楼改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建 |  |  | 标段：柳湖办公楼改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：土建 |  | 标段：柳湖办公楼改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
1 | 安装部分 |  | 项 |  | 安装部分暂按单方300元计入
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：土建 |  |  |  |  | 标段：柳湖办公楼改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段：柳湖办公楼改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段：柳湖办公楼改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：土建 |  |  | 标段：柳湖办公楼改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：土建 |  |  | 标段：柳湖办公楼改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 土建 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 01110121@1 |  | 镀锌方钢 | 50*50*4 | t
2 | 01110121@2 |  | 方钢 | 25*25 | t
3 | 07010150@2 |  | 面砖 | 400mm*500mm | m2
4 | 07050131@1 |  | 抛光耐磨地板砖 | 800mm*800mm | m2
5 | 09010131@2 |  | 防潮石膏板 | 9mm | m2
6 | 09050321 |  | 铝板 | 600*600*0.8 | m2
7 | 09050406 |  | 铝合金方板 | 300*300 | m2
8 | 11010000 |  | 成品装饰门扇 |  | m2
9 | 11090226@2 |  | 铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃) | 6+9A+6 | m2
10 | 13010127 |  | 苯丙清漆 |  | kg
11 | 13030113 |  | 苯丙乳胶漆内墙用 |  | kg
12 | 13030133 |  | 成品腻子粉 |  | kg
13 | 13030359 |  | 真石漆 |  | kg
14 | 13050209@1 |  | 聚合物复合改性沥青防水涂料 |  | kg
15 | 13330105@1 |  | SBS改性沥青防水卷材 | 4mm | m2
16 | 14410181 |  | 硅酮耐候密封胶 |  | kg
17 | 14410219 |  | 聚氨酯发泡密封胶(750ml/支) |  | 支
18 | 01291311@2 |  | 氟碳铝板 | δ2 | m2
19 | 09330106@2 |  | 面层：丝绒面料，15mm海绵填充，5mm阻燃版 |  | m2
20 | 11090276@1 |  | 铝合金百叶窗 |  | m2

## 表-16 总价项目进度款支付分解表
总价项目进度款支付分解表
工程名称：土建 |  |  | 标段：柳湖办公楼改造 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 项目名称 | 总价金额 |  | 首次 支付 | 二次 支付 | 三次 支付 | 四次 支付 |  | 五次 支付
1 | 安全文明施工费
2 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 夜间施工增加费
2.2 | 二次搬运费
2.3 | 冬雨季施工增加费
3 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。 2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。 3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。
表—16

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段：柳湖办公楼改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 |  | 单 价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备 注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：土建 |  |  |  |  | 标段：柳湖办公楼改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备 注
注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：土建 |  |  | 标段：柳湖办公楼改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备 注
| 定值权重A |  |  | — | —
合 计 |  | 1 |  | — | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22

## 表-23 单位工程主材表
单位工程主材表
工程名称： |  | 土建 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
1 | 镀锌钢板 2mm |  | m2 | 134.8
2 | 氟碳铝板 δ2 |  | m2 | 478.4946
3 | 密码锁 |  | 把 | 5.05
4 | 灰色树脂瓦 灰色树脂瓦 |  | m2 | 180.348
5 | 镜面玻璃磨边 δ5 |  | m2 | 5.1408
6 | 面层：丝绒面料，15mm海绵填充，5mm阻燃版 |  | m2 | 127.1984
7 | 成品隔断 |  | m2 | 49.3272
8 | 铝合金百叶窗 |  | m2 | 95.3532
9 | 发光亚克力字 1.35*1.35 |  | 个 | 16.16
10 | 水泥板 |  | m2 | 81.3232
11 | UPVC排水管 Ф50×2 |  | m | 96.9
12 | 空调凝结水室内塑料管粘接管件 公称外径50mm内 |  | 个 | 42.94
13 | 0.4聚乙烯莫 |  | m2 | 723.56
合计